## M180923001
;Leica 3D Disto measurement report
;Serial number:;1753120
;Software version;4.0.5.0
;Leica Geosystems
;3D Disto
;Setup
;Date;Time
;2018/09/23;02:39;UTC
;2018/09/23;11:39;local
;File
;Folder name;File name;File tag
;180923_001;M180923001;M180923001
;Position 3D Disto
;;E;N;H
;last;-0.009004814231;-1.309719232169;0.646457118615;
;Measurements
;Line start;Line end;E end point;N end point;H end point;Angle left[ deg];Angle right [deg];D hor [m];D tie [m];H diff [m];Slope [%];Slope [1:];Slope [deg];Diameter [m];ID;Scan area [m2];Targeting;Photo;Tilt sensor
;;180923_0001;0.000000000000;0.000000000000;0.000000000000;;;;;;;;;;;;;;on
;180923_0001;180923_0002;6.161035585071;0.000000000000;0.063481678428;;;6.161035585071;6.161362625590;0.063481678428;1.030373507049;97.052184781444;0.590339641830;;;;;;on
;180923_0002;180923_0003;0.265020950960;1.035901151830;0.342918168589;9.964886354658;350.035113645343;5.986324394987;5.992842774014;0.279436490160;4.667914261280;21.422844208919;2.672577858583;;;;;;on
;180923_0003;180923_0004;0.287349864549;1.410851092604;0.338827109783;263.443150858821;96.556849141179;0.375614214945;0.375636493476;-0.004091058806;-1.089165064283;-91.813448006448;-0.624020939083;;;;;;on
;180923_0004;180923_0005;0.309231825850;1.770550931112;0.338913996249;180.073201072802;179.926798927198;0.360364806902;0.360364817376;0.000086886467;0.024110696971;;0.013814411508;;;;;;on
;180923_0005;180923_0006;0.334807572357;2.125295473938;0.334993715207;180.642436896369;179.357563103631;0.355665305412;0.355686910186;-0.003920281043;-1.102238813630;-90.724440804835;-0.631510746474;;;;;;on
;180923_0006;180923_0007;0.362353905923;2.485003217014;0.335612326747;180.255474905840;179.744525094160;0.360760947058;0.360761477437;0.000618611540;0.171474086977;583.178495148915;0.098247318503;;;;;;on
;180923_0007;180923_0008;0.396573964210;2.864304015518;0.336776973544;180.776049126334;179.223950873666;0.380841316213;0.380843097005;0.001164646798;0.305808941429;327.001557027329;0.175215070615;;;;;;on
;180923_0008;180923_0010;0.431813695960;3.213347400143;0.338786368064;180.609898724759;179.390101275241;0.350817791801;0.350823546403;0.002009394520;0.572774405028;174.588806905691;0.328171971459;;;;;;on
;180923_0010;180923_0011;0.472402864603;3.565624605721;0.337286374347;180.807504829867;179.192495170133;0.354607825888;0.354610998366;-0.001499993717;-0.423000736977;-236.406207503757;-0.242360124090;;;;;;on
;180923_0011;180923_0012;0.518407450226;3.944892692550;0.338252926713;180.343492188654;179.656507811346;0.382048038321;0.382049260971;0.000966552366;0.252992364610;395.268845976042;0.144953638153;;;;;;on
;180923_0012;180923_0013;0.567483858945;4.303217183051;0.335962982764;180.882658688397;179.117341311603;0.361669648140;0.361676897561;-0.002289943949;-0.633159005964;-157.938209925282;-0.362768540396;;;;;;on
;180923_0013;180923_0014;0.621052751110;4.637645893447;0.339850241700;181.301595730022;178.698404269978;0.338691878474;0.338714185305;0.003887258935;1.147727236014;87.128715658349;0.657570394143;;;;;;on
;180923_0014;180923_0015;0.677524112492;5.015433031424;0.337460492195;179.401237246511;180.598762753489;0.381984471252;0.381991946486;-0.002389749505;-0.625614307577;-159.842891680780;-0.358445917877;;;;;;on
;180923_0015;180923_0016;0.735443709098;5.374419208009;0.341007501409;180.663653830973;179.336346169027;0.363628594379;0.363645893589;0.003547009215;0.975448374910;102.516957916108;0.558873025021;;;;;;on
;180923_0016;180923_0017;0.797048590603;5.730936579247;0.339295038053;180.638448388368;179.361551611632;0.361800770341;0.361804823006;-0.001712463357;-0.473316669596;-211.275043588289;-0.271188450290;;;;;;on
;180923_0017;180923_0018;0.860910634018;6.070409284388;0.338489665772;180.850350923552;179.149649076448;0.345427384735;0.345428323606;-0.000805372281;-0.233152412381;-428.903990222461;-0.133586250069;;;;;;on
;180923_0018;180923_0019;0.210938581339;1.070961121818;0.348610774187;356.753365890909;3.246634109091;5.041522151046;5.041532310352;0.010121108415;0.200755012313;498.119567965097;0.115023994691;;;;;;on
;180923_0019;180923_0020;0.237775673882;1.440477265754;0.340911338906;356.746559186220;3.253440813780;0.370489419776;0.370569415184;-0.007699435282;-2.078179529733;-48.119038114502;-1.190537789959;;;;;;on
;180923_0020;180923_0021;0.279927211839;1.816401351278;0.335569000376;182.243761646306;177.756238353694;0.378279883458;0.378317605736;-0.005342338529;-1.412271379675;-70.807920799898;-0.809118105535;;;;;;on
;180923_0021;180923_0022;0.329427625525;2.156018989426;0.335270240523;181.894932014471;178.105067985529;0.343206105855;0.343206235890;-0.000298759854;-0.087049690712;;-0.049875786259;;;;;;on
;180923_0022;180923_0023;0.389299808765;2.504753474095;0.335464770684;181.449144905579;178.550855094421;0.353836712514;0.353836765988;0.000194530161;0.054977381995;;0.031499716396;;;;;;on
;180923_0023;180923_0024;0.459809861582;2.853500984590;0.337635104324;181.688223704152;178.311776295848;0.355804010131;0.355810629371;0.002170333640;0.609980095338;163.939775681596;0.349488516002;;;;;;on
;180923_0024;180923_0025;0.552702678190;3.235998299371;0.348066742743;182.220478531250;177.779521468750;0.393615638906;0.393753844771;0.010431638419;2.650209338263;37.732868327128;1.518102746933;;;;;;on
;180923_0025;180923_0026;0.642183707166;3.566610842750;0.339258241583;181.493895719151;178.506104280849;0.342507676390;0.342620924753;-0.008808501160;-2.571767515708;-38.883763555306;-1.473189514053;;;;;;on
;180923_0026;180923_0027;0.746630238983;3.918459336752;0.339734967746;181.389165958553;178.610834041447;0.367023760458;0.367024070067;0.000476726163;0.129889727628;769.883822425914;0.074421290099;;;;;;on
;180923_0027;180923_0028;0.869293118091;4.269950399716;0.347109108593;182.704329883049;177.295670116951;0.372279665379;0.372352691957;0.007374140847;1.980806778554;50.484479901162;1.134770287293;;;;;;on
;180923_0028;180923_0029;1.001541475756;4.617696535044;0.348882576043;181.583984493918;178.416015506082;0.372044355879;0.372048582752;0.001773467450;0.476681724202;209.783582887144;0.273116441057;;;;;;on
;180923_0029;180923_0030;1.127675548632;4.931923211663;0.350486180783;181.049191718194;178.950808281806;0.338597413810;0.338601211142;0.001603604739;0.473602181806;211.147675922228;0.271352033069;;;;;;on
;180923_0030;180923_0031;1.279393576364;5.271070149451;0.351720724732;182.230372450791;177.769627549209;0.371536008147;0.371538059219;0.001234543949;0.332281103870;300.950005387910;0.190382347964;;;;;;on
;180923_0031;180923_0032;1.434069326844;5.589221602224;0.351988534708;181.826193294847;178.173806705153;0.353758299816;0.353758401187;0.000267809976;0.075704224060;;0.043375317013;;;;;;on
;180923_0032;180923_0033;1.602600439932;5.909792044665;0.356088665738;181.804278308286;178.195721691714;0.362171429913;0.362194637895;0.004100131030;1.132096761751;88.331672149035;0.648615955630;;;;;;on
;180923_0033;180923_0034;0.153840621750;1.151088051850;0.339654388998;349.200649031053;10.799350968947;4.974351083509;4.974378231243;-0.016434276739;-0.330380314207;-302.681472532614;-0.189293287665;;;;;;on
;180923_0034;180923_0035;0.158578393148;1.514696985829;0.337518069426;343.813946906026;16.186053093974;0.363639798905;0.363646074101;-0.002136319572;-0.587482332346;-170.217884852209;-0.336598709450;;;;;;on
;180923_0035;180923_0036;0.184881213000;1.888910261719;0.343387804309;183.274097768630;176.725902231370;0.375136527393;0.375182446247;0.005869734883;1.564692972845;63.910301724037;0.896429883983;;;;;;on
;180923_0036;180923_0037;0.223834148114;2.227841629560;0.343926496730;182.535552258302;177.464447741698;0.341162429439;0.341162854734;0.000538692421;0.157899104500;633.315814657866;0.090469447581;;;;;;on
;180923_0037;180923_0038;0.288284172181;2.592059129595;0.344770254081;183.478717891689;176.521282108311;0.369875915590;0.369876877975;0.000843757352;0.228119030205;438.367636010809;0.130702349856;;;;;;on
;180923_0038;180923_0039;0.363094466010;2.926959659854;0.344411126203;182.557159728455;177.442840271545;0.343154404359;0.343154592281;-0.000359127878;-0.104654894049;-955.521487157472;-0.059962815452;;;;;;on
;180923_0039;180923_0040;0.465496155372;3.281265261938;0.343083809441;183.528352826129;176.471647173871;0.368806949029;0.368809337493;-0.001327316762;-0.359894726995;-277.859030708635;-0.206203598983;;;;;;on
;180923_0040;180923_0041;0.580214456516;3.615623384052;0.338689732720;182.816705175978;177.183294824022;0.353490653966;0.353517963265;-0.004394076721;-1.243053153462;-80.447082831093;-0.712180313963;;;;;;on
;180923_0041;180923_0042;0.724516699906;3.961220096698;0.339144346831;183.725641848175;176.274358151825;0.374513317840;0.374513593763;0.000454614112;0.121387969450;823.804866765522;0.069550149171;;;;;;on
;180923_0042;180923_0043;0.875515772176;4.275587775697;0.340184037682;182.993458938744;177.006541061256;0.348751713151;0.348753262899;0.001039690850;0.298117775812;335.437897748648;0.170808397505;;;;;;on
;180923_0043;180923_0044;1.057895699107;4.604603397753;0.343779263736;183.344278326349;176.655721673651;0.376183090136;0.376200269743;0.003595226054;0.955711765990;104.634057629698;0.547565835348;;;;;;on
;180923_0044;180923_0045;1.236454711708;4.895224538444;0.353091096745;182.566285606927;177.433714393073;0.341092316532;0.341219399553;0.009311833009;2.730003743316;36.629986403803;1.563788509605;;;;;;on
;180923_0045;180923_0046;1.442076639899;5.198528416536;0.348639646640;182.568164270690;177.431835729310;0.366433649954;0.366460687150;-0.004451450105;-1.214803854798;-82.317815839193;-0.695997102288;;;;;;on
;180923_0046;180923_0047;1.662051518217;5.476789738162;0.347649338592;184.192621400271;175.807378599729;0.354708768153;0.354710150566;-0.000990308048;-0.279189052210;-358.180233817407;-0.159963128161;;;;;;on
;180923_0047;180923_0048;1.895763561754;5.748051176015;0.349842909211;182.419812090765;177.580187909235;0.358055982997;0.358062702207;0.002193570618;0.612633421193;163.229749701299;0.351008702925;;;;;;on
;180923_0048;180923_0049;-0.043258112984;1.256354741529;0.336108809392;342.602026334036;17.397973665964;4.892355456697;4.892374734234;-0.013734099819;-0.280725714656;-356.219593642972;-0.160843563987;;;;;;on
;180923_0049;180923_0050;-0.022623625631;1.610413458971;0.343866249430;339.986028426536;20.013971573464;0.354659495101;0.354744323903;0.007757440038;2.187292359341;45.718625392236;1.253026406705;;;;;;on
;180923_0050;180923_0051;0.025685360950;1.973574702768;0.332005566612;184.241785364093;175.758214635907;0.366360269653;0.366552210439;-0.011860682818;-3.237436971217;-30.888632238736;-1.854267110860;;;;;;on
;180923_0051;180923_0052;0.093980149062;2.313970560502;0.332762882404;183.767623479116;176.232376520884;0.347179374453;0.347180200434;0.000757315792;0.218133866053;458.434088247282;0.124981300707;;;;;;on
;180923_0052;180923_0053;0.192429914922;2.658671906423;0.334847890518;184.594987175123;175.405012824877;0.358484831308;0.358490894636;0.002085008114;0.581616830690;171.934501760215;0.333238139384;;;;;;on
;180923_0053;180923_0054;0.317804960633;2.994049426252;0.337538770419;184.557568991460;175.442431008541;0.358046062530;0.358056173984;0.002690879901;0.751545731847;133.059101745133;0.430595878595;;;;;;on
;180923_0054;180923_0055;0.472447111895;3.331181824033;0.339402987597;184.143475086055;175.856524913945;0.370907601136;0.370912285974;0.001864217178;0.502609591245;198.961583188915;0.287971658349;;;;;;on
;180923_0055;180923_0056;0.635269623639;3.625034192755;0.347581820346;184.349818310195;175.650181689805;0.335946997209;0.336046541775;0.008178832749;2.434560456515;41.075176314645;1.394624899487;;;;;;on
;180923_0056;180923_0057;0.834823946286;3.928011412637;0.347227431941;184.380009515155;175.619990484845;0.362790743342;0.362790916432;-0.000354388405;-0.097683971173;;-0.055968774941;;;;;;on
;180923_0057;180923_0058;1.050038824404;4.213836999284;0.343874205272;183.607554931480;176.392445068520;0.357790035839;0.357805748800;-0.003353226668;-0.937205157351;-106.700223761706;-0.536963279457;;;;;;on
;180923_0058;180923_0059;1.290596411545;4.477829304942;0.345453672539;185.362467509634;174.637532490366;0.357155274605;0.357158767070;0.001579467267;0.442235458639;226.123885017755;0.253380601512;;;;;;on
;180923_0059;180923_0060;1.552328077105;4.723586177754;0.350088694125;184.462262275566;175.537737724434;0.359026329523;0.359056247287;0.004635021586;1.290997680334;77.459473028757;0.739646094614;;;;;;on
;180923_0060;180923_0061;1.831005668462;4.949302965342;0.359203581400;184.191055921772;175.808944078228;0.358621343654;0.358737159065;0.009114887275;2.541646624217;39.344572548839;1.455942788362;;;;;;on
;180923_0061;180923_0062;2.131060510788;5.154820804406;0.352628375682;184.597395817937;175.402604182063;0.363690102390;0.363749534579;-0.006575205718;-1.807914395892;-55.312353409673;-1.035745809503;;;;;;on
;180923_0062;180923_0063;2.434597544738;5.324349692632;0.355110843145;185.224723807004;174.775276192996;0.347670497630;0.347679360283;0.002482467463;0.714028794416;140.050374413573;0.409101411300;;;;;;on
;180923_0063;180923_0064;-0.158587133094;1.480527240463;0.334616916188;333.188913086523;26.811086913477;4.636763722376;4.636809012476;-0.020493926956;-0.441987735057;-226.250622061073;-0.253238669129;;;;;;on
;180923_0064;180923_0065;-0.128038359271;1.828779927902;0.331582084057;331.008103933998;28.991896066002;0.349589991119;0.349603163740;-0.003034832132;-0.868111847815;-115.192529916130;-0.497378956041;;;;;;on
;180923_0065;180923_0066;-0.062523721853;2.185295531395;0.331338586952;185.399552554754;174.600447445246;0.362485231768;0.362485313552;-0.000243497105;-0.067174351715;;-0.038488062659;;;;;;on
;180923_0066;180923_0067;0.034293088759;2.510879151357;0.338925781348;186.147862700467;173.852137299533;0.339673649853;0.339758375795;0.007587194396;2.233671760790;44.769335295991;1.279586867769;;;;;;on
;180923_0067;180923_0068;0.166356464468;2.849978469306;0.342132120824;184.718017565499;175.281982434501;0.363908068937;0.363922193951;0.003206339476;0.881085018401;113.496425329661;0.504811466716;;;;;;on
;180923_0068;180923_0069;0.323733646455;3.151652524861;0.336316162983;186.271533367644;173.728466632356;0.340256981126;0.340306683112;-0.005815957841;-1.709283912779;-58.504031572734;-0.979252181561;;;;;;on
;180923_0069;180923_0070;0.520285102308;3.448642033375;0.338535032971;185.946972978042;174.053027021958;0.356139358910;0.356146271003;0.002218869987;0.623034194887;160.504833957203;0.356967679817;;;;;;on
;180923_0070;180923_0071;0.745742675583;3.723291991684;0.346827585365;185.885150771107;174.114849228893;0.355336061984;0.355432811332;0.008292552394;2.333721026658;42.850023142310;1.336880989349;;;;;;on
;180923_0071;180923_0072;0.986989171429;3.972691323976;0.345601826396;184.665778505674;175.334221494326;0.346986885496;0.346989050535;-0.001225758969;-0.353258010601;-283.079214056423;-0.202401088940;;;;;;on
;180923_0072;180923_0073;1.266052590795;4.200703482570;0.345847539964;186.701011976171;173.298988023829;0.360369166959;0.360369250728;0.000245713568;0.068183848815;;0.039066461626;;;;;;on
;180923_0073;180923_0074;1.549069111409;4.382824017003;0.349194005269;186.489762492716;173.510237507284;0.336550501414;0.336567138670;0.003346465305;0.994342688947;100.568949831423;0.569697619494;;;;;;on
;180923_0074;180923_0075;1.875421126728;4.552134627368;0.361375704838;185.341024000762;174.658975999238;0.367657069407;0.367858824129;0.012181699569;3.313332064622;30.181098075782;1.897705193164;;;;;;on
;180923_0075;180923_0076;2.184118711198;4.679410492463;0.363931307868;185.013841269309;174.986158730691;0.333906191158;0.333915970867;0.002555603030;0.765365572149;130.656517145383;0.438513608340;;;;;;on
;180923_0076;180923_0077;2.524499125146;4.774063172709;0.361075971272;186.866192612900;173.133807387100;0.353295847807;0.353307386032;-0.002855336596;-0.808199873719;-123.731768899972;-0.463054335810;;;;;;on
;180923_0077;180923_0078;2.855690559842;4.839660056099;0.373314037452;184.336939236113;175.663060763887;0.337625113885;0.337846840728;0.012238066180;3.624749959795;27.588109830798;2.075919892465;;;;;;on
;180923_0078;180923_0079;3.222859987543;4.862306942820;0.374225437300;187.673685406308;172.326314593692;0.367867190868;0.367868319874;0.000911399848;0.247752414553;403.628760513009;0.141951386742;;;;;;on
;180923_0079;180923_0080;-0.413061876163;1.564558060063;0.336894624016;321.321763165162;38.678236834838;4.908673496241;4.908815445942;-0.037330813284;-0.760507157644;-131.491201621081;-0.435730103897;;;;;;on
;180923_0080;180923_0081;-0.399264999122;1.842225397797;0.327386534386;315.052352441051;44.947647558949;0.278009899572;0.278172442971;-0.009508089630;-3.420054337838;-29.239301520345;-1.958783315996;;;;;;on
;180923_0081;180923_0082;-0.351826544075;2.164065130387;0.328618363879;185.540291084405;174.459708915595;0.325317107590;0.325319439774;0.001231829494;0.378654999954;264.092643731237;0.216952297009;;;;;;on
;180923_0082;180923_0083;-0.259465602212;2.510000496874;0.337130842256;186.563765051043;173.436234948957;0.358052819244;0.358153994333;0.008512478377;2.377436489613;42.062112042487;1.361914213905;;;;;;on
;180923_0083;180923_0084;-0.137334129376;2.820779512474;0.339180504832;186.505420614222;173.494579385778;0.333915697736;0.333921988361;0.002049662576;0.613826360996;162.912521120300;0.351692181382;;;;;;on
;180923_0084;180923_0085;0.036841105708;3.144094198983;0.333936603894;186.858038272509;173.141961727491;0.367245693002;0.367283129922;-0.005243900938;-1.427899915059;-70.032919636273;-0.818070791255;;;;;;on
;180923_0085;180923_0086;0.231170523235;3.412279857296;0.335768695318;187.615261916911;172.384738083089;0.331190986957;0.331196054325;0.001832091424;0.553182754298;180.772085216124;0.316947138254;;;;;;on
;180923_0086;180923_0087;0.459767166921;3.663782898277;0.338960146049;186.341009964046;173.658990035954;0.339867923063;0.339882907021;0.003191450731;0.939026755582;106.493238244376;0.538006886519;;;;;;on
;180923_0087;180923_0088;0.736151925343;3.892360755289;0.347052830809;188.139919076737;171.860080923263;0.358659129822;0.358750418747;0.008092684760;2.256372161542;44.318930052593;1.292586687207;;;;;;on
;180923_0088;180923_0089;1.018693641602;4.086144930716;0.347313642037;185.147008161386;174.852991838614;0.342610753001;0.342610852272;0.000260811228;0.076124647480;;0.043616201750;;;;;;on
;180923_0089;180923_0090;1.325156139571;4.235177024078;0.348935914640;188.511122162442;171.488877837558;0.340778267373;0.340782128760;0.001622272603;0.476049313814;210.062271067929;0.272754104817;;;;;;on
;180923_0090;180923_0091;1.642007008758;4.345734286212;0.351454285099;186.698392842240;173.301607157760;0.335585133037;0.335594582354;0.002518370459;0.750441605100;133.254871958516;0.429963296246;;;;;;on
;180923_0091;180923_0092;2.007319433452;4.431251014746;0.355757888749;186.059927098303;173.940072901697;0.375188324038;0.375213005504;0.004303603650;1.147051593695;87.180036669375;0.657183330566;;;;;;on
;180923_0092;180923_0093;2.332677357167;4.462222953750;0.358936231420;187.737444916813;172.262555083187;0.326828761785;0.326844215785;0.003178342670;0.972479488262;102.829932360497;0.557172139621;;;;;;on
;180923_0093;180923_0094;2.678565906547;4.454382336776;0.362557200148;186.736357173066;173.263642826934;0.345977403694;0.345996351543;0.003620968729;1.046591103904;95.548299261294;0.599630638363;;;;;;on
;180923_0094;180923_0095;3.000787931523;4.406233076606;0.366827307224;187.200196537625;172.799803462375;0.325799608094;0.325827590067;0.004270107075;1.310654454259;76.297760767586;0.750906690965;;;;;;on

## 取りだし
Line start | Line end | E end point | N end point | H end point | Angle left[ deg] | Angle right [deg] | D hor [m] | D tie [m] | H diff [m] | Slope [%] | Slope [1:] | Slope [deg] | Diameter [m] | ID | Scan area [m2] | Targeting | Photo | Tilt sensor
| 180923_0001 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | on
180923_0001 | 180923_0002 | 6.161 | 0 | 0.063482 |  |  | 6.161 | 6.1614 | 0.063482 | 1.0304 | 97.0522 | 0.59034 | [5 empty] | on
180923_0002 | 180923_0003 | 0.26502 | 1.0359 | 0.34292 | 9.9649 | 350.0351 | 5.9863 | 5.9928 | 0.27944 | 4.6679 | 21.4228 | 2.6726 | [5 empty] | on
180923_0003 | 180923_0004 | 0.28735 | 1.4109 | 0.33883 | 263.4432 | 96.5568 | 0.37561 | 0.37564 | -0.0040911 | -1.0892 | -91.8134 | -0.62402 | [5 empty] | on
180923_0004 | 180923_0005 | 0.30923 | 1.7706 | 0.33891 | 180.0732 | 179.9268 | 0.36036 | 0.36036 | 8.6886e-05 | 0.024111 |  | 0.013814 | [5 empty] | on
180923_0005 | 180923_0006 | 0.33481 | 2.1253 | 0.33499 | 180.6424 | 179.3576 | 0.35567 | 0.35569 | -0.0039203 | -1.1022 | -90.7244 | -0.63151 | [5 empty] | on
180923_0006 | 180923_0007 | 0.36235 | 2.485 | 0.33561 | 180.2555 | 179.7445 | 0.36076 | 0.36076 | 0.00061861 | 0.17147 | 583.1785 | 0.098247 | [5 empty] | on
180923_0007 | 180923_0008 | 0.39657 | 2.8643 | 0.33678 | 180.776 | 179.224 | 0.38084 | 0.38084 | 0.0011646 | 0.30581 | 327.0016 | 0.17522 | [5 empty] | on
180923_0008 | 180923_0010 | 0.43181 | 3.2133 | 0.33879 | 180.6099 | 179.3901 | 0.35082 | 0.35082 | 0.0020094 | 0.57277 | 174.5888 | 0.32817 | [5 empty] | on
180923_0010 | 180923_0011 | 0.4724 | 3.5656 | 0.33729 | 180.8075 | 179.1925 | 0.35461 | 0.35461 | -0.0015 | -0.423 | -236.4062 | -0.24236 | [5 empty] | on
180923_0011 | 180923_0012 | 0.51841 | 3.9449 | 0.33825 | 180.3435 | 179.6565 | 0.38205 | 0.38205 | 0.00096655 | 0.25299 | 395.2688 | 0.14495 | [5 empty] | on
180923_0012 | 180923_0013 | 0.56748 | 4.3032 | 0.33596 | 180.8827 | 179.1173 | 0.36167 | 0.36168 | -0.0022899 | -0.63316 | -157.9382 | -0.36277 | [5 empty] | on
180923_0013 | 180923_0014 | 0.62105 | 4.6376 | 0.33985 | 181.3016 | 178.6984 | 0.33869 | 0.33871 | 0.0038873 | 1.1477 | 87.1287 | 0.65757 | [5 empty] | on
180923_0014 | 180923_0015 | 0.67752 | 5.0154 | 0.33746 | 179.4012 | 180.5988 | 0.38198 | 0.38199 | -0.0023897 | -0.62561 | -159.8429 | -0.35845 | [5 empty] | on
180923_0015 | 180923_0016 | 0.73544 | 5.3744 | 0.34101 | 180.6637 | 179.3363 | 0.36363 | 0.36365 | 0.003547 | 0.97545 | 102.517 | 0.55887 | [5 empty] | on
180923_0016 | 180923_0017 | 0.79705 | 5.7309 | 0.3393 | 180.6384 | 179.3616 | 0.3618 | 0.3618 | -0.0017125 | -0.47332 | -211.275 | -0.27119 | [5 empty] | on
180923_0017 | 180923_0018 | 0.86091 | 6.0704 | 0.33849 | 180.8504 | 179.1496 | 0.34543 | 0.34543 | -0.00080537 | -0.23315 | -428.904 | -0.13359 | [5 empty] | on
180923_0018 | 180923_0019 | 0.21094 | 1.071 | 0.34861 | 356.7534 | 3.2466 | 5.0415 | 5.0415 | 0.010121 | 0.20076 | 498.1196 | 0.11502 | [5 empty] | on
180923_0019 | 180923_0020 | 0.23778 | 1.4405 | 0.34091 | 356.7466 | 3.2534 | 0.37049 | 0.37057 | -0.0076994 | -2.0782 | -48.119 | -1.1905 | [5 empty] | on
180923_0020 | 180923_0021 | 0.27993 | 1.8164 | 0.33557 | 182.2438 | 177.7562 | 0.37828 | 0.37832 | -0.0053423 | -1.4123 | -70.8079 | -0.80912 | [5 empty] | on
180923_0021 | 180923_0022 | 0.32943 | 2.156 | 0.33527 | 181.8949 | 178.1051 | 0.34321 | 0.34321 | -0.00029876 | -0.08705 |  | -0.049876 | [5 empty] | on
180923_0022 | 180923_0023 | 0.3893 | 2.5048 | 0.33546 | 181.4491 | 178.5509 | 0.35384 | 0.35384 | 0.00019453 | 0.054977 |  | 0.0315 | [5 empty] | on
180923_0023 | 180923_0024 | 0.45981 | 2.8535 | 0.33764 | 181.6882 | 178.3118 | 0.3558 | 0.35581 | 0.0021703 | 0.60998 | 163.9398 | 0.34949 | [5 empty] | on
180923_0024 | 180923_0025 | 0.5527 | 3.236 | 0.34807 | 182.2205 | 177.7795 | 0.39362 | 0.39375 | 0.010432 | 2.6502 | 37.7329 | 1.5181 | [5 empty] | on
180923_0025 | 180923_0026 | 0.64218 | 3.5666 | 0.33926 | 181.4939 | 178.5061 | 0.34251 | 0.34262 | -0.0088085 | -2.5718 | -38.8838 | -1.4732 | [5 empty] | on
180923_0026 | 180923_0027 | 0.74663 | 3.9185 | 0.33973 | 181.3892 | 178.6108 | 0.36702 | 0.36702 | 0.00047673 | 0.12989 | 769.8838 | 0.074421 | [5 empty] | on
180923_0027 | 180923_0028 | 0.86929 | 4.27 | 0.34711 | 182.7043 | 177.2957 | 0.37228 | 0.37235 | 0.0073741 | 1.9808 | 50.4845 | 1.1348 | [5 empty] | on
180923_0028 | 180923_0029 | 1.0015 | 4.6177 | 0.34888 | 181.584 | 178.416 | 0.37204 | 0.37205 | 0.0017735 | 0.47668 | 209.7836 | 0.27312 | [5 empty] | on
180923_0029 | 180923_0030 | 1.1277 | 4.9319 | 0.35049 | 181.0492 | 178.9508 | 0.3386 | 0.3386 | 0.0016036 | 0.4736 | 211.1477 | 0.27135 | [5 empty] | on
180923_0030 | 180923_0031 | 1.2794 | 5.2711 | 0.35172 | 182.2304 | 177.7696 | 0.37154 | 0.37154 | 0.0012345 | 0.33228 | 300.95 | 0.19038 | [5 empty] | on
180923_0031 | 180923_0032 | 1.4341 | 5.5892 | 0.35199 | 181.8262 | 178.1738 | 0.35376 | 0.35376 | 0.00026781 | 0.075704 |  | 0.043375 | [5 empty] | on
180923_0032 | 180923_0033 | 1.6026 | 5.9098 | 0.35609 | 181.8043 | 178.1957 | 0.36217 | 0.36219 | 0.0041001 | 1.1321 | 88.3317 | 0.64862 | [5 empty] | on
180923_0033 | 180923_0034 | 0.15384 | 1.1511 | 0.33965 | 349.2006 | 10.7994 | 4.9744 | 4.9744 | -0.016434 | -0.33038 | -302.6815 | -0.18929 | [5 empty] | on
180923_0034 | 180923_0035 | 0.15858 | 1.5147 | 0.33752 | 343.8139 | 16.1861 | 0.36364 | 0.36365 | -0.0021363 | -0.58748 | -170.2179 | -0.3366 | [5 empty] | on
180923_0035 | 180923_0036 | 0.18488 | 1.8889 | 0.34339 | 183.2741 | 176.7259 | 0.37514 | 0.37518 | 0.0058697 | 1.5647 | 63.9103 | 0.89643 | [5 empty] | on
180923_0036 | 180923_0037 | 0.22383 | 2.2278 | 0.34393 | 182.5356 | 177.4644 | 0.34116 | 0.34116 | 0.00053869 | 0.1579 | 633.3158 | 0.090469 | [5 empty] | on
180923_0037 | 180923_0038 | 0.28828 | 2.5921 | 0.34477 | 183.4787 | 176.5213 | 0.36988 | 0.36988 | 0.00084376 | 0.22812 | 438.3676 | 0.1307 | [5 empty] | on
180923_0038 | 180923_0039 | 0.36309 | 2.927 | 0.34441 | 182.5572 | 177.4428 | 0.34315 | 0.34315 | -0.00035913 | -0.10465 | -955.5215 | -0.059963 | [5 empty] | on
180923_0039 | 180923_0040 | 0.4655 | 3.2813 | 0.34308 | 183.5284 | 176.4716 | 0.36881 | 0.36881 | -0.0013273 | -0.35989 | -277.859 | -0.2062 | [5 empty] | on
180923_0040 | 180923_0041 | 0.58021 | 3.6156 | 0.33869 | 182.8167 | 177.1833 | 0.35349 | 0.35352 | -0.0043941 | -1.2431 | -80.4471 | -0.71218 | [5 empty] | on
180923_0041 | 180923_0042 | 0.72452 | 3.9612 | 0.33914 | 183.7256 | 176.2744 | 0.37451 | 0.37451 | 0.00045461 | 0.12139 | 823.8049 | 0.06955 | [5 empty] | on
180923_0042 | 180923_0043 | 0.87552 | 4.2756 | 0.34018 | 182.9935 | 177.0065 | 0.34875 | 0.34875 | 0.0010397 | 0.29812 | 335.4379 | 0.17081 | [5 empty] | on
180923_0043 | 180923_0044 | 1.0579 | 4.6046 | 0.34378 | 183.3443 | 176.6557 | 0.37618 | 0.3762 | 0.0035952 | 0.95571 | 104.6341 | 0.54757 | [5 empty] | on
180923_0044 | 180923_0045 | 1.2365 | 4.8952 | 0.35309 | 182.5663 | 177.4337 | 0.34109 | 0.34122 | 0.0093118 | 2.73 | 36.63 | 1.5638 | [5 empty] | on
180923_0045 | 180923_0046 | 1.4421 | 5.1985 | 0.34864 | 182.5682 | 177.4318 | 0.36643 | 0.36646 | -0.0044515 | -1.2148 | -82.3178 | -0.696 | [5 empty] | on
180923_0046 | 180923_0047 | 1.6621 | 5.4768 | 0.34765 | 184.1926 | 175.8074 | 0.35471 | 0.35471 | -0.00099031 | -0.27919 | -358.1802 | -0.15996 | [5 empty] | on
180923_0047 | 180923_0048 | 1.8958 | 5.7481 | 0.34984 | 182.4198 | 177.5802 | 0.35806 | 0.35806 | 0.0021936 | 0.61263 | 163.2297 | 0.35101 | [5 empty] | on
180923_0048 | 180923_0049 | -0.043258 | 1.2564 | 0.33611 | 342.602 | 17.398 | 4.8924 | 4.8924 | -0.013734 | -0.28073 | -356.2196 | -0.16084 | [5 empty] | on
180923_0049 | 180923_0050 | -0.022624 | 1.6104 | 0.34387 | 339.986 | 20.014 | 0.35466 | 0.35474 | 0.0077574 | 2.1873 | 45.7186 | 1.253 | [5 empty] | on
180923_0050 | 180923_0051 | 0.025685 | 1.9736 | 0.33201 | 184.2418 | 175.7582 | 0.36636 | 0.36655 | -0.011861 | -3.2374 | -30.8886 | -1.8543 | [5 empty] | on
180923_0051 | 180923_0052 | 0.09398 | 2.314 | 0.33276 | 183.7676 | 176.2324 | 0.34718 | 0.34718 | 0.00075732 | 0.21813 | 458.4341 | 0.12498 | [5 empty] | on
180923_0052 | 180923_0053 | 0.19243 | 2.6587 | 0.33485 | 184.595 | 175.405 | 0.35848 | 0.35849 | 0.002085 | 0.58162 | 171.9345 | 0.33324 | [5 empty] | on
180923_0053 | 180923_0054 | 0.3178 | 2.994 | 0.33754 | 184.5576 | 175.4424 | 0.35805 | 0.35806 | 0.0026909 | 0.75155 | 133.0591 | 0.4306 | [5 empty] | on
180923_0054 | 180923_0055 | 0.47245 | 3.3312 | 0.3394 | 184.1435 | 175.8565 | 0.37091 | 0.37091 | 0.0018642 | 0.50261 | 198.9616 | 0.28797 | [5 empty] | on
180923_0055 | 180923_0056 | 0.63527 | 3.625 | 0.34758 | 184.3498 | 175.6502 | 0.33595 | 0.33605 | 0.0081788 | 2.4346 | 41.0752 | 1.3946 | [5 empty] | on
180923_0056 | 180923_0057 | 0.83482 | 3.928 | 0.34723 | 184.38 | 175.62 | 0.36279 | 0.36279 | -0.00035439 | -0.097684 |  | -0.055969 | [5 empty] | on
180923_0057 | 180923_0058 | 1.05 | 4.2138 | 0.34387 | 183.6076 | 176.3924 | 0.35779 | 0.35781 | -0.0033532 | -0.93721 | -106.7002 | -0.53696 | [5 empty] | on
180923_0058 | 180923_0059 | 1.2906 | 4.4778 | 0.34545 | 185.3625 | 174.6375 | 0.35716 | 0.35716 | 0.0015795 | 0.44224 | 226.1239 | 0.25338 | [5 empty] | on
180923_0059 | 180923_0060 | 1.5523 | 4.7236 | 0.35009 | 184.4623 | 175.5377 | 0.35903 | 0.35906 | 0.004635 | 1.291 | 77.4595 | 0.73965 | [5 empty] | on
180923_0060 | 180923_0061 | 1.831 | 4.9493 | 0.3592 | 184.1911 | 175.8089 | 0.35862 | 0.35874 | 0.0091149 | 2.5416 | 39.3446 | 1.4559 | [5 empty] | on
180923_0061 | 180923_0062 | 2.1311 | 5.1548 | 0.35263 | 184.5974 | 175.4026 | 0.36369 | 0.36375 | -0.0065752 | -1.8079 | -55.3124 | -1.0357 | [5 empty] | on
180923_0062 | 180923_0063 | 2.4346 | 5.3243 | 0.35511 | 185.2247 | 174.7753 | 0.34767 | 0.34768 | 0.0024825 | 0.71403 | 140.0504 | 0.4091 | [5 empty] | on
180923_0063 | 180923_0064 | -0.15859 | 1.4805 | 0.33462 | 333.1889 | 26.8111 | 4.6368 | 4.6368 | -0.020494 | -0.44199 | -226.2506 | -0.25324 | [5 empty] | on
180923_0064 | 180923_0065 | -0.12804 | 1.8288 | 0.33158 | 331.0081 | 28.9919 | 0.34959 | 0.3496 | -0.0030348 | -0.86811 | -115.1925 | -0.49738 | [5 empty] | on
180923_0065 | 180923_0066 | -0.062524 | 2.1853 | 0.33134 | 185.3996 | 174.6004 | 0.36249 | 0.36249 | -0.0002435 | -0.067174 |  | -0.038488 | [5 empty] | on
180923_0066 | 180923_0067 | 0.034293 | 2.5109 | 0.33893 | 186.1479 | 173.8521 | 0.33967 | 0.33976 | 0.0075872 | 2.2337 | 44.7693 | 1.2796 | [5 empty] | on
180923_0067 | 180923_0068 | 0.16636 | 2.85 | 0.34213 | 184.718 | 175.282 | 0.36391 | 0.36392 | 0.0032063 | 0.88109 | 113.4964 | 0.50481 | [5 empty] | on
180923_0068 | 180923_0069 | 0.32373 | 3.1517 | 0.33632 | 186.2715 | 173.7285 | 0.34026 | 0.34031 | -0.005816 | -1.7093 | -58.504 | -0.97925 | [5 empty] | on
180923_0069 | 180923_0070 | 0.52029 | 3.4486 | 0.33854 | 185.947 | 174.053 | 0.35614 | 0.35615 | 0.0022189 | 0.62303 | 160.5048 | 0.35697 | [5 empty] | on
180923_0070 | 180923_0071 | 0.74574 | 3.7233 | 0.34683 | 185.8852 | 174.1148 | 0.35534 | 0.35543 | 0.0082926 | 2.3337 | 42.85 | 1.3369 | [5 empty] | on
180923_0071 | 180923_0072 | 0.98699 | 3.9727 | 0.3456 | 184.6658 | 175.3342 | 0.34699 | 0.34699 | -0.0012258 | -0.35326 | -283.0792 | -0.2024 | [5 empty] | on
180923_0072 | 180923_0073 | 1.2661 | 4.2007 | 0.34585 | 186.701 | 173.299 | 0.36037 | 0.36037 | 0.00024571 | 0.068184 |  | 0.039066 | [5 empty] | on
180923_0073 | 180923_0074 | 1.5491 | 4.3828 | 0.34919 | 186.4898 | 173.5102 | 0.33655 | 0.33657 | 0.0033465 | 0.99434 | 100.5689 | 0.5697 | [5 empty] | on
180923_0074 | 180923_0075 | 1.8754 | 4.5521 | 0.36138 | 185.341 | 174.659 | 0.36766 | 0.36786 | 0.012182 | 3.3133 | 30.1811 | 1.8977 | [5 empty] | on
180923_0075 | 180923_0076 | 2.1841 | 4.6794 | 0.36393 | 185.0138 | 174.9862 | 0.33391 | 0.33392 | 0.0025556 | 0.76537 | 130.6565 | 0.43851 | [5 empty] | on
180923_0076 | 180923_0077 | 2.5245 | 4.7741 | 0.36108 | 186.8662 | 173.1338 | 0.3533 | 0.35331 | -0.0028553 | -0.8082 | -123.7318 | -0.46305 | [5 empty] | on
180923_0077 | 180923_0078 | 2.8557 | 4.8397 | 0.37331 | 184.3369 | 175.6631 | 0.33763 | 0.33785 | 0.012238 | 3.6247 | 27.5881 | 2.0759 | [5 empty] | on
180923_0078 | 180923_0079 | 3.2229 | 4.8623 | 0.37423 | 187.6737 | 172.3263 | 0.36787 | 0.36787 | 0.0009114 | 0.24775 | 403.6288 | 0.14195 | [5 empty] | on
180923_0079 | 180923_0080 | -0.41306 | 1.5646 | 0.33689 | 321.3218 | 38.6782 | 4.9087 | 4.9088 | -0.037331 | -0.76051 | -131.4912 | -0.43573 | [5 empty] | on
180923_0080 | 180923_0081 | -0.39926 | 1.8422 | 0.32739 | 315.0524 | 44.9476 | 0.27801 | 0.27817 | -0.0095081 | -3.4201 | -29.2393 | -1.9588 | [5 empty] | on
180923_0081 | 180923_0082 | -0.35183 | 2.1641 | 0.32862 | 185.5403 | 174.4597 | 0.32532 | 0.32532 | 0.0012318 | 0.37865 | 264.0926 | 0.21695 | [5 empty] | on
180923_0082 | 180923_0083 | -0.25947 | 2.51 | 0.33713 | 186.5638 | 173.4362 | 0.35805 | 0.35815 | 0.0085125 | 2.3774 | 42.0621 | 1.3619 | [5 empty] | on
180923_0083 | 180923_0084 | -0.13733 | 2.8208 | 0.33918 | 186.5054 | 173.4946 | 0.33392 | 0.33392 | 0.0020497 | 0.61383 | 162.9125 | 0.35169 | [5 empty] | on
180923_0084 | 180923_0085 | 0.036841 | 3.1441 | 0.33394 | 186.858 | 173.142 | 0.36725 | 0.36728 | -0.0052439 | -1.4279 | -70.0329 | -0.81807 | [5 empty] | on
180923_0085 | 180923_0086 | 0.23117 | 3.4123 | 0.33577 | 187.6153 | 172.3847 | 0.33119 | 0.3312 | 0.0018321 | 0.55318 | 180.7721 | 0.31695 | [5 empty] | on
180923_0086 | 180923_0087 | 0.45977 | 3.6638 | 0.33896 | 186.341 | 173.659 | 0.33987 | 0.33988 | 0.0031915 | 0.93903 | 106.4932 | 0.53801 | [5 empty] | on
180923_0087 | 180923_0088 | 0.73615 | 3.8924 | 0.34705 | 188.1399 | 171.8601 | 0.35866 | 0.35875 | 0.0080927 | 2.2564 | 44.3189 | 1.2926 | [5 empty] | on
180923_0088 | 180923_0089 | 1.0187 | 4.0861 | 0.34731 | 185.147 | 174.853 | 0.34261 | 0.34261 | 0.00026081 | 0.076125 |  | 0.043616 | [5 empty] | on
180923_0089 | 180923_0090 | 1.3252 | 4.2352 | 0.34894 | 188.5111 | 171.4889 | 0.34078 | 0.34078 | 0.0016223 | 0.47605 | 210.0623 | 0.27275 | [5 empty] | on
180923_0090 | 180923_0091 | 1.642 | 4.3457 | 0.35145 | 186.6984 | 173.3016 | 0.33559 | 0.33559 | 0.0025184 | 0.75044 | 133.2549 | 0.42996 | [5 empty] | on
180923_0091 | 180923_0092 | 2.0073 | 4.4313 | 0.35576 | 186.0599 | 173.9401 | 0.37519 | 0.37521 | 0.0043036 | 1.1471 | 87.18 | 0.65718 | [5 empty] | on
180923_0092 | 180923_0093 | 2.3327 | 4.4622 | 0.35894 | 187.7374 | 172.2626 | 0.32683 | 0.32684 | 0.0031783 | 0.97248 | 102.8299 | 0.55717 | [5 empty] | on
180923_0093 | 180923_0094 | 2.6786 | 4.4544 | 0.36256 | 186.7364 | 173.2636 | 0.34598 | 0.346 | 0.003621 | 1.0466 | 95.5483 | 0.59963 | [5 empty] | on
180923_0094 | 180923_0095 | 3.0008 | 4.4062 | 0.36683 | 187.2002 | 172.7998 | 0.3258 | 0.32583 | 0.0042701 | 1.3107 | 76.2978 | 0.75091 | [5 empty] | on

## Sheet2
#x_offset,y_offset |  |  |  | 0.3325 | 0
#λ=-5 #x,y
0.28735 | 1.4109 | 0 | 0 | 0.3325 | 0
0.30923 | 1.7706 | 0.021882 | 0.3597 | 0.35438 | 0.3597
0.33481 | 2.1253 | 0.047458 | 0.71444 | 0.37996 | 0.71444
0.36235 | 2.485 | 0.075004 | 1.0742 | 0.4075 | 1.0742
0.39657 | 2.8643 | 0.10922 | 1.4535 | 0.44172 | 1.4535
0.43181 | 3.2133 | 0.14446 | 1.8025 | 0.47696 | 1.8025
0.4724 | 3.5656 | 0.18505 | 2.1548 | 0.51755 | 2.1548
0.51841 | 3.9449 | 0.23106 | 2.534 | 0.56356 | 2.534
0.56748 | 4.3032 | 0.28013 | 2.8924 | 0.61263 | 2.8924
0.62105 | 4.6376 | 0.3337 | 3.2268 | 0.6662 | 3.2268
0.67752 | 5.0154 | 0.39017 | 3.6046 | 0.72267 | 3.6046
0.73544 | 5.3744 | 0.44809 | 3.9636 | 0.78059 | 3.9636
0.79705 | 5.7309 | 0.5097 | 4.3201 | 0.8422 | 4.3201
0.86091 | 6.0704 | 0.57356 | 4.6596 | 0.90606 | 4.6596
#x_offset,y_offset |  |  |  | 0.3325 | 0
#λ=-10 #x,y
0.21094 | 1.071 | 0 | 0 | 0.3325 | 0
0.23778 | 1.4405 | 0.026837 | 0.36952 | 0.35934 | 0.36952
0.27993 | 1.8164 | 0.068989 | 0.74544 | 0.40149 | 0.74544
0.32943 | 2.156 | 0.11849 | 1.0851 | 0.45099 | 1.0851
0.3893 | 2.5048 | 0.17836 | 1.4338 | 0.51086 | 1.4338
0.45981 | 2.8535 | 0.24887 | 1.7825 | 0.58137 | 1.7825
0.5527 | 3.236 | 0.34176 | 2.165 | 0.67426 | 2.165
0.64218 | 3.5666 | 0.43125 | 2.4956 | 0.76375 | 2.4956
0.74663 | 3.9185 | 0.53569 | 2.8475 | 0.86819 | 2.8475
0.86929 | 4.27 | 0.65835 | 3.199 | 0.99085 | 3.199
1.0015 | 4.6177 | 0.7906 | 3.5467 | 1.1231 | 3.5467
1.1277 | 4.9319 | 0.91674 | 3.861 | 1.2492 | 3.861
1.2794 | 5.2711 | 1.0685 | 4.2001 | 1.401 | 4.2001
1.4341 | 5.5892 | 1.2231 | 4.5183 | 1.5556 | 4.5183
1.6026 | 5.9098 | 1.3917 | 4.8388 | 1.7242 | 4.8388
#x_offset,y_offset |  |  |  | 0.3325 | 0
#λ=-15 #x,y
0.15384 | 1.1511 | 0 | 0 | 0.3325 | 0
0.15858 | 1.5147 | 0.0047378 | 0.36361 | 0.33724 | 0.36361
0.18488 | 1.8889 | 0.031041 | 0.73782 | 0.36354 | 0.73782
0.22383 | 2.2278 | 0.069994 | 1.0768 | 0.40249 | 1.0768
0.28828 | 2.5921 | 0.13444 | 1.441 | 0.46694 | 1.441
0.36309 | 2.927 | 0.20925 | 1.7759 | 0.54175 | 1.7759
0.4655 | 3.2813 | 0.31166 | 2.1302 | 0.64416 | 2.1302
0.58021 | 3.6156 | 0.42637 | 2.4645 | 0.75887 | 2.4645
0.72452 | 3.9612 | 0.57068 | 2.8101 | 0.90318 | 2.8101
0.87552 | 4.2756 | 0.72168 | 3.1245 | 1.0542 | 3.1245
1.0579 | 4.6046 | 0.90406 | 3.4535 | 1.2366 | 3.4535
1.2365 | 4.8952 | 1.0826 | 3.7441 | 1.4151 | 3.7441
1.4421 | 5.1985 | 1.2882 | 4.0474 | 1.6207 | 4.0474
1.6621 | 5.4768 | 1.5082 | 4.3257 | 1.8407 | 4.3257
1.8958 | 5.7481 | 1.7419 | 4.597 | 2.0744 | 4.597
#x_offset,y_offset |  |  |  | 0.3325 | 0
#λ=-20 #x,y
-0.043258 | 1.2564 | 0 | 0 | 0.3325 | 0
-0.022624 | 1.6104 | 0.020634 | 0.35406 | 0.35313 | 0.35406
0.025685 | 1.9736 | 0.068943 | 0.71722 | 0.40144 | 0.71722
0.09398 | 2.314 | 0.13724 | 1.0576 | 0.46974 | 1.0576
0.19243 | 2.6587 | 0.23569 | 1.4023 | 0.56819 | 1.4023
0.3178 | 2.994 | 0.36106 | 1.7377 | 0.69356 | 1.7377
0.47245 | 3.3312 | 0.51571 | 2.0748 | 0.84821 | 2.0748
0.63527 | 3.625 | 0.67853 | 2.3687 | 1.011 | 2.3687
0.83482 | 3.928 | 0.87808 | 2.6717 | 1.2106 | 2.6717
1.05 | 4.2138 | 1.0933 | 2.9575 | 1.4258 | 2.9575
1.2906 | 4.4778 | 1.3339 | 3.2215 | 1.6664 | 3.2215
1.5523 | 4.7236 | 1.5956 | 3.4672 | 1.9281 | 3.4672
1.831 | 4.9493 | 1.8743 | 3.6929 | 2.2068 | 3.6929
2.1311 | 5.1548 | 2.1743 | 3.8985 | 2.5068 | 3.8985
2.4346 | 5.3243 | 2.4779 | 4.068 | 2.8104 | 4.068
#x_offset,y_offset |  |  |  | 0.3325 | 0
#λ=-25 #x,y
-0.15859 | 1.4805 | 0 | 0 | 0.3325 | 0
-0.12804 | 1.8288 | 0.030549 | 0.34825 | 0.36305 | 0.34825
-0.062524 | 2.1853 | 0.096063 | 0.70477 | 0.42856 | 0.70477
0.034293 | 2.5109 | 0.19288 | 1.0304 | 0.52538 | 1.0304
0.16636 | 2.85 | 0.32494 | 1.3695 | 0.65744 | 1.3695
0.32373 | 3.1517 | 0.48232 | 1.6711 | 0.81482 | 1.6711
0.52029 | 3.4486 | 0.67887 | 1.9681 | 1.0114 | 1.9681
0.74574 | 3.7233 | 0.90433 | 2.2428 | 1.2368 | 2.2428
0.98699 | 3.9727 | 1.1456 | 2.4922 | 1.4781 | 2.4922
1.2661 | 4.2007 | 1.4246 | 2.7202 | 1.7571 | 2.7202
1.5491 | 4.3828 | 1.7077 | 2.9023 | 2.0402 | 2.9023
1.8754 | 4.5521 | 2.034 | 3.0716 | 2.3665 | 3.0716
2.1841 | 4.6794 | 2.3427 | 3.1989 | 2.6752 | 3.1989
2.5245 | 4.7741 | 2.6831 | 3.2935 | 3.0156 | 3.2935
2.8557 | 4.8397 | 3.0143 | 3.3591 | 3.3468 | 3.3591
3.2229 | 4.8623 | 3.3814 | 3.3818 | 3.7139 | 3.3818
#x_offset,y_offset |  |  |  | 0.3325 | 0
#λ=-30 #x,y
-0.41306 | 1.5646 | 0 | 0 | 0.3325 | 0
-0.39926 | 1.8422 | 0.013797 | 0.27767 | 0.3463 | 0.27767
-0.35183 | 2.1641 | 0.061235 | 0.59951 | 0.39374 | 0.59951
-0.25947 | 2.51 | 0.1536 | 0.94544 | 0.4861 | 0.94544
-0.13733 | 2.8208 | 0.27573 | 1.2562 | 0.60823 | 1.2562
0.036841 | 3.1441 | 0.4499 | 1.5795 | 0.7824 | 1.5795
0.23117 | 3.4123 | 0.64423 | 1.8477 | 0.97673 | 1.8477
0.45977 | 3.6638 | 0.87283 | 2.0992 | 1.2053 | 2.0992
0.73615 | 3.8924 | 1.1492 | 2.3278 | 1.4817 | 2.3278
1.0187 | 4.0861 | 1.4318 | 2.5216 | 1.7643 | 2.5216
1.3252 | 4.2352 | 1.7382 | 2.6706 | 2.0707 | 2.6706
1.642 | 4.3457 | 2.0551 | 2.7812 | 2.3876 | 2.7812
2.0073 | 4.4313 | 2.4204 | 2.8667 | 2.7529 | 2.8667
2.3327 | 4.4622 | 2.7457 | 2.8977 | 3.0782 | 2.8977
2.6786 | 4.4544 | 3.0916 | 2.8898 | 3.4241 | 2.8898
3.0008 | 4.4062 | 3.4138 | 2.8417 | 3.7463 | 2.8417